TABELLE E RAGGRUPPAMENTI IMPIANTI EX L. 46/90 ART. 1

Tabella 1

Raggruppamenti per gli impianti di cui alle lettere a) e b) 	del comma 1, nonchè comma 2 dell'art. 1 e precisamente:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche:

Tabella 2

Raggruppamento per gli impianti di cui alle lettere c) ed  e) dell'art. 1 e precisamente:

c)	gli impianti di	riscaldamento e di 	climatizzazione azionati dal fluido liquido, 			aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido e/o 					aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile 			gassoso fornito dall'ente distributore.

Tabella 3

Gli impianti di cui alle lettera d) dell'art. 1) e precisamente:

d) gli impianti. idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore.

Tabella 4)

Gli impianti di cui alle lettera f) dell'art. 1 e precisamente:

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

Tabella 5)

Gli impianti d cui alle lettera g) dell'art. 1 e precisamente:

g) gli impianti di protezione antincentio.

/////////////////////////////////////////////////////////////////